## Slide 1
４．鉛直方向の原子核の位置はどのようにして特定されるのか
磁気共鳴映像法（MRI）の原理
y （鉛直）方向
入口紀男 （熊本大学名誉教授） 上野照剛 （東京大学名誉教授）

## Slide 2
y
中心磁場 B0
磁場 B0 + α
f = g （B0 + α）
f = g B0
Gy
x
鉛直方向に傾斜磁場 Gy を加えると
傾斜磁場 Gy を一定時間 Δ t だけ加えると、その間に進む「位相 q 」に差が出る
off
中心より y の向きに離れた位置にある原子核ほど歳差運動速度 f が大きい
中心（原点）

## Slide 3
y
磁場 B0
磁場 B0 + α
磁場 B0 - α
f = g （B0 + α）
f = g B0
Gy
x
鉛直方向の傾斜磁場 Gy を大きさを変えて時間 Δ t だけ加えると、中心より高い位置にある原子核ほど「位相 q 」はそれだけ大きく変化する
このステップを 128Gyまで進める
2Gy
3Gy
4Gy
空間の位相エンコーディング

## Slide 4
フーリエ変換によって「位相 q の変化」が表わされる
y
磁場 B0
x
L （cm）

## Slide 5
y（鉛直）方向に強度（磁束密度）が少しずつ異なる傾斜磁場をそれぞれ一定時間加えて信号データを取得し、フーリエ変換によって原子核の y（鉛直）方向の位置を特定した
結論